베타폼®F

**[모양 및 구조]**

본 제품은 2차 치유를 목적으로 삼출액의 흡수, 출혈이나 체액 손실 및 오염방지를 위해서 사용하는 창상피복재로써, 투습 방수가 가능한 폴리우레탄 필름, 삼출물을 흡수하는 폴리우레탄 폼은 감염된 창상에 적용되며 포비돈아이오딘이 함유된 제품입니다. 본 제품은 창상을 보습환경으로 유지시켜 드레싱 표면이 상처에 들러붙지 않아 교환이 용이하고, 딱지를 만들지 않아 창상치유를 촉진하는 환경을 제공합니다.

**[사용목적]**

본 제품은 흡수성 폼 드레싱으로, 압박 궤양, 정맥성 궤양, 당뇨성 궤양, 화상, 공여부위, 균상/악성 감염상처, 외과적 상처와 같은 만성 급성의 전층, 부분층 손실이나, 얕고 거친 표면의 삼출물이 있는 상처의 2차 관리에 사용됩니다.

**[사용방법]**

1. **사용전의 준비사항**

1) 본 제품은 멸균된 상태로 공급되므로 포장재질의 파손이 없고 유효기간이 지나지 않은 멸균된 제품만을 사용하여야 합니다.

2) 제품의 사용 전.후에는 손을 깨끗이 씻습니다.

3) 사용설명서를 잘 읽은 후 사용합니다.

1. **사용방법 및 조작순서**

1) 상처부위를 흐르는 물이나 생리식염수로 깨끗이 세정합니다.

2) 상처부위의 크기보다 큰 사이즈의 제품을 선택한 후 제품의 포장을 개봉하여 핀셋 등을 이용하여 창상피복재를 꺼낸 후 이형 필름을 벗겨냅니다.

3) 상처부위를 완전히 덮을 수 있도록 주의하면서 필름이 부착되어 있지 않은 면(폼면)을 창에 직접 피복 후 점착성 고정필름으로 수 초간 누르면서 고정합니다.

4) 창상의 삼출액이 많고, 누출이 예상되는 경우에는 자주 교환해 주고, 삼출액의 누출이 없으면 감염의 임상적 징후가 없는 경우에는 3~4일간 사용 후에 교환합니다.

1. **사용 후 보관 및 관리방법**

본 제품은 일회용이므로 재사용을 금지하고, 시술 후 남은 내용물은 모두 폐기합니다.

**[사용 시 주의사항]**

1. **금기사항**

1) 본 제품에 함유된 포비돈아이오딘에 과민증 환자

2) 본 제품의 사용 중 발진, 발열, 알레르기 반응이나 감염증상이 있을 경우에는 사용을 금하고, 의사나 약사의 지시에 따라 적절한 치료를 받도록 합니다.

3) 갑상선기능 이상환자 (특히 결절성 갑상선종, 지방병성 갑산선종, 하시모토 갑상선염 등) 신부전환자, 신생아 및 6개월 미만의 영아, 포진상 피부염 환자, 방사성 요오드 치료 전 후.

1. **부작용**

호흡곤란, 홍조, 두드러기, 가려움, 발진, 작열감, 전해질 및 혈청의 삼투압 장애, 일시적 신부전, 일시적 혈청 요오드 결합단백증, 폐부종

1. **경고 또는 주의사항**

1) 본 제품은 멸균되어 있으므로 환부 접촉면의 오염에 주의하며 개봉 후 바로 사용합니다.

2) 의사나 약사와 상의한 후 사용합니다.

3) 가려움증(홍조, 염증), 작열감, 발진, 알레르기 반응 등이 나타날 경우 전문의와 상의합니다.

4) 멸균 팩이 개봉 또는 파손되어 있는 것은 사용하지 않습니다.

5) 출혈이 심한 상태에서는 지혈처치 후 사용합니다.

6) 감염된 창상 (발적, 종창, 동통, 열감, 강한 악취 및 농의 배출 등의 증상이 있는 창상)에는 이물이나 농, 괴사조직과 같은 세균증식의 원인을 제거한 후 사용합니다.

7) 본 제품은 일회용제품이므로 재사용을 금하고, 사용한 제품은 다른 병원 폐기물과 함께 폐기 처분합니다.

8) 본 제품에 포함된 포비돈 아이오딘에 과민증의 기왕력이 있는 환자에게 신충히 사용해야 합니다.

9) 분만 직전에 사용한 경우, 분만 후 되도록 빨리 신생아의 눈을 씻어주고 목욕시키도록 합니다.

10) 광범위 화상한자에게 사용할 경우 충분한 수분공급이 이루어져야 합니다.

11) 섬광촬영술을 이용한 갑상선 진단에 영향을 줄 수 있으므로, 본 제품 사용과 섬광도 조사는 1~2주 간격을 두고 실시합니다.

12) 본 제품의 장기적인 연속 사용시 갑상선 기능이상에 주의합니다.

13) 드물게 쇼크 (아나필락시)가 일어날 수 있으므로 사용 후 갑자기 가려움, 부종, 가슴쓰림 등가 동시에 안색창백, 수족냉감, 식은땀, 숨가쁨 등의 중증이 나타나는 경우 즉시 의사의 진료를 받습니다.

14) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부에게 규칙적, 장기간 또는 광범위하게 사용하지 않습니다.

15) 리튬, 클로르헥시딘, 설파디아진은 화합물, 알칼리, 수은을 함유한 제제와 병용할 경우 살균효과와 감소와 변색이 발생할 수 있다. 또한 과산화수소와 병용하지 않습니다.

16) 부착 시 필름주위가 잘 펴지도록 주의해서 붙입니다. (틈이 생기면 물이 들어가기 쉽습니다.)

**[저장방법]**

1) 밀봉용기, 실온(1~30℃)보관

2) 직사광선이나 고온 다습한 장소를 피해 보관합니다.

[제 품 명] 2차치유폼제창상피복재

[형 명] 별도 표기

[사용기한] 별도 표기 (제조일로부터 36개월)

[포장단위] 별도 표기