메디폼®리퀴드

**[형상 및 구조]**

본 제품은 창상피복재로 폴리우레탄 (polyurethane)을 주성분으로 하고 휘발성분인 알코올과 에틸아세테이트를 용매로 하여 구성된 액상의 투명 혹은 반투명의 제품으로 창상에 도포하면 휘발성분이 빠르게 휘발되어 탄성을 갖는 얇은 폴리우레탄 필름막이 형성됭 창상의 오염방지 및 보호하는 역할을 제공합니다. 또한 방수 특성으로 물과 접촉시 창상면을 수분의 침투로부터 보호합니다.

**[사용목적]**

창상의 오염 방지 및 보호.

**[사용방법]**

1. **사용 전의 준비사항**

1) 상처(환부)를 깨끗이 한 후 사용합니다.

2) 사용설명서를 잘 읽은 후 사용합니다.

1. **사용방법 및 조작순서**

1) 상처부위 및 적용부위를 깨끗이 합니다. (이물질 등 제거)

2) 본 제품을 상처 부위보다 약간 넓게, 균질하고 얇게 발라줍니다. (상처부위가 약간 따끔할 수 있습니다.)

3) 본 제품의 도포된 부분이 잘 마르도록 건조시킵니다. (바람을 이용하면 더욱 효과적으로 건조됩니다.)

4) 마른 후 일정시간 경과 후에는 가장자리가 하얗게 일어나는 현상이 발생되며, 이 때 교환하고 싶으시면 가장자리부터 떼어내 주시고, 더 유지하고 싶으시면 그 위에 재도포하여 주십시오.

1. **사용 후 보관 및 관리방법**

본 제품은 휘발성분이 함유되어 뚜껑을 완전히 밀폐시키지 않을 경우 공기중에 노출되어 제품이 굳을 수 있으므로 사용 후 남은 제품은 즉시 밀폐하여 직사광선을 피하고 서늘한 곳에 보관합니다.

**[사용 시 주의사항]**

1) 일반적 주의사항

① 보관은 45℃이하에서 보관해 주십시오. (45℃이상에서는 파손의 우려가 있습니다.)

② 의식적으로 내용물을 흡입하지 않도록 해 주십시오

③ 도포한 제품이 마르기 전에는 도포한 상처부위를 물에 닿게 하지 않습니다.

④ 손바닥이나 발바닥 등 유분이 많은 부위에 도포하시면 쉽게 벗겨질 수 있습니다.

⑤ 상처에 바른 후 완전히 마른 후부터 움직여 주십시오.

2) 금기사항

① 눈

② 흡입 및 복용

③ 점액질의 세포막

④ 고름이 있는 상처

[제 품 명] 점착성투명창상피복재

[형 명] MSP8

[저장방법] 고온다습한 장소 및 직사광선이 쪼이는 장소를 피하여 실온 보관합니다.

[사용기한] 별도 표기 (제조일로부터 36개월)

[포장단위] 1Unit/1Box